Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

	На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» надається «Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами):

	1
	Замовник
	Найменування: Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

Місце знаходження: м. Дніпро, 49619, пр. Дмитра Яворницького, 21А;
Код за ЄДРПОУ: 43315529;
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;
Джерело фінансування: Державний бюджет України.

	2
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: конкурентна процедура закупівлі (Відкриті торги з особливостями) з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), UA-2026-06-30-008186-a.

	3
	Назва предмета закупівлі
	Вікна металопластикові (з встановленням), за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015:44220000-8 «Столярні вироби» (ДК 021:2015:44221100-6 «Вікна»).

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Необхідність закупівлі 10 нових металопластикових вікон обумовлена аварійним станом будівлі Дніпровської філії Державного нотаріального архіву за адресою: м. Дніпро, вул. Леоніда Каденюка, 3 (перший поверх). Внаслідок критичного зносу наявних дерев'яних конструкцій (фізичне гниття деревини, ураження грибком, глибокі тріщини, деформація рам та пошкодження скла) повністю порушено температурно-вологісний режим та герметичність приміщення. Закупівля є критично необхідною для захисту будівлі від атмосферних впливів та ліквідації загрози втрати архівних справ нотаріального діловодства, що мають високу державну та суспільну цінність.
Технічні та якісні характеристики визначені наступним чином:
Обсяг закупівлі: 10 штук (загальна площа — 20,1396 м.кв., загальний периметр — 57,02 м.пог.).
Строк поставки (з встановленням): не пізніше 21 серпня 2026 року.
Профільна система: WDS 5S (або еквівалент), колір — білий, монтажна ширина — 61 мм, імпост — 80 мм, стулка — Z78 мм.
Фурнітура: AXOR K-3 Comfort line (або еквівалент) з інтегрованою функцією мікропровітрювання.
Склопакет: однокамерний енергоефективний 4-24-4LowE (або еквівалент) із енергозберігаючим напиленням. Приведений опір теплопередачі конструкції в зборі — не менше 0,60 м²·К/Вт.
Гарантійний термін: не менше 5 років на конструкції та монтажні роботи.
Комплекс супутніх послуг (включається у вартість): контрольний замір, доставка, розвантаження, демонтаж старих дерев'яних конструкцій, монтаж нових із улаштуванням тришарового монтажного шва за технологією "теплі вікна" (пароізоляція, гідроізоляція, ПСУЛ-стрічка, піна), а також вивезення будівельного сміття.
Специфікація виробів по номенклатурних позиціях:
1. Позиція №1 (4 шт.): вікна 1150х1560 мм, двосекційні (ліва — глуха, права — поворотно-відкидна). Комплектація: всерединірамкова москітна сітка (492х1456 мм), відлив білий 270/1300 мм, підвіконня FACHMANN 350 (або еквівалент) біле матове 1500 мм із заглушками.
2. Позиція №2 (2 шт.): вікна 1150х1560 мм, двосекційні повністю глухі. Комплектація: відлив 270/1300 мм, підвіконня FACHMANN 350 (або еквівалент) 1500 мм із заглушками.
3. Позиція №3 (1 шт.): вікно 1560х1770 мм, двосекційне (ліва — глуха, права — поворотно-відкидна). Комплектація: москітна сітка (697х1666 мм), відлив 200/1750 мм, підвіконня FACHMANN 300 (або еквівалент) 1900 мм із заглушками.
4. Позиція №4 (2 шт.): вікна 1560х1770 мм, двосекційні повністю глухі. Комплектація: відлив 200/1750 мм, підвіконня FACHMANN 300 (або еквівалент) 1900 мм із заглушками.
5. Позиція №5 (1 шт.): вікно 700х1560 мм, односекційне повністю робоче поворотно-відкидне. Комплектація: москітна сітка (596х1456 мм), відлив 270/800 мм, підвіконня FACHMANN 350 (або еквівалент) 900 мм із заглушками.

	5
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до Примірної методики, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), методом порівняння ринкових цін на основі отриманих комерційних пропозицій від ПП «ВК НІКС», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА», ТОВ «ОКОНІКА».
Очікувана ціна за одиницю по кожній позиції визначена як середньоарифметичне значення отриманих цін:
Позиція №1: (8886,26 + 11681,16 + 9846,07) / 3 = 10137,83 грн.
Позиція №2: (7015,80 + 8510,33 + 7113,51) / 3 = 7546,55 грн.
Позиція №3: (12059,42 + 15004,97 + 12781,32) / 3 = 13281,90 грн.
Позиція №4: (9840,19 + 11297,03 + 9531,25) / 3 = 10222,82 грн.
Позиція №5: (6027,84 + 8355,69 + 7189,79) / 3 = 7191,11 грн.

Очікувана вартість по кожній позиції закупівлі (як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару) розрахована за формулою ОВмрц = Цод * V та становить:
 Позиція №1: 10137,83 грн × 4 шт. = 40551,32 грн.
 Позиція №2: 7546,55 грн × 2 шт. = 15093,10 грн.
 Позиція №3: 13281,90 грн × 1 шт. = 13281,90 грн.
 Позиція №4: 10222,82 грн × 2 шт. = 20445,64 грн.
 Позиція №5: 7191,11 грн × 1 шт. = 7191,11 грн.
Загальна очікувана вартість закупівлі становить ОВ = ОВмрц1+ ОВмрц2 + …… ОВмрц5 = 40551,32 +15093,10 +13281,90+20445,64 +7191,11  = 96563,00 грн.
Розмір бюджетного призначення згідно із розрахунком до кошторису Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на 2026 рік повністю відповідає очікуваній вартості та складає 96563,00 грн.


PAGE  

