Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі
	На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» надається «Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами):

	1
	Замовник
	Найменування: Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

Місце знаходження: м. Дніпро, 49619, пр. Дмитра Яворницького, 21А;
Код за ЄДРПОУ: 43315529;
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;
Джерело фінансування: Державний бюджет України.

	2
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: конкурентна процедура закупівлі (Відкриті торги з особливостями) з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), UA-2026-08-04-011318-a.

	3
	Назва предмета закупівлі
	Вікна металопластикові (з встановленням), за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015:44220000-8 «Столярні вироби» (ДК 021:2015:44221100-6 «Вікна»).

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Необхідність закупівлі 14 нових металопластикових вікон обумовлена аварійною та критичною ситуацією, що склалася в приміщеннях Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам’янське за адресою: 51925, м. Кам’янське, пр-т Гімназичний, буд. 47 (на І та ІІ поверхах). Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік від відділу було суттєво пошкоджено скління та конструкції віконних рам. Крім того, наявні дерев'яні рами перебувають у незадовільному стані (глибокі тріщини в деревині та склі, повна втрата герметичності та деформація), через що температура в робочих кабінетах у зимовий період опускається значно нижче допустимих санітарних норм. На підставі уточненої службової записки начальника відділу ДВС від 29.07.2026 № 48617/05-19, за результатами детального повторного обстеження об'єкта, обсяг закупівлі визначено у кількості 14 конструкцій. Заміна вікон є критично нагальною для відновлення пошкодженого державного майна, забезпечення енергоефективності будівлі, дотримання температурного режиму та створення належних умов праці працівників юстиції.
Технічні та якісні характеристики визначені наступним чином:
Технічні, якісні та функціональні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», ДСТУ EN 14351-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель».

Обсяг закупівлі: 14 штук за 12 номенклатурними позиціями згідно з ТЗ.

Загальні фізичні параметри: Загальна площа конструкцій — 25,3679 м.кв., загальний периметр — 77,6 м.пог.

Строк поставки та встановлення: Протягом 30 календарних днів з дня укладання договору, але в будь-якому випадку не пізніше 15 вересня 2026 року включно. 

Профільна система: WDS 5S (або еквівалент), колір — білий з обох сторін, 5-камерний, монтажна ширина — 61 мм, імпост — 80 мм, стулка — 78 мм. 

Фурнітура: AXOR K-3 Comfort line (або еквівалент) з функцією мікропровітрювання та щільного притискання.

Склопакет: Однокамерний енергоефективний 4-24-4LowE (товщиною не менше 24 мм з енергозберігаючим склом).

Енергоефективність вузлів: Приведений опір теплопередачі віконної конструкції в зборі — не менше 0,60 м²·К/Вт.

Гарантійні зобов'язання: Не менше 5 років на конструкції та монтажні роботи. 

Комплекс супутніх послуг (включено у вартість): Обов'язковий виїзд фахівця на контрольний замір прорізів, доставка на об'єкт, розвантаження, демонтаж старих віконних рам, монтаж нових конструкцій із влаштуванням тришарового монтажного шва за технологією "теплі вікна" (пароізоляція, гідроізоляція, ПСУЛ-стрічка, піна), а також прибирання та вивезення всього будівельного сміття силами Учасника.
Специфікація виробів по номенклатурних позиціях:
1. Позиція №1 (1 шт.): вікно двохсекційне 1920х2080 мм, повністю глухе (Fix). Без підвіконня та сітки.
2. Позиція №2 (1 шт.): вікно односекційне 970х1710 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 450х1200 мм.
3. Позиція №3 (2 шт.): вікна односекційні 970х1710 мм, поворотно-відкидні. Сітка 866х1606 мм, підвіконня 450х1200 мм.
4. Позиція №4 (2 шт.): вікна односекційні 650х1710 мм, поворотно-відкидні. Сітка 546х1606 мм, підвіконня 450х900 мм, відлив 200х700 мм.
5. Позиція №5 (1 шт.): вікно односекційне 650х1710 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 450х800 мм, відлив 200х700 мм.
6. Позиція №6 (1 шт.): вікно двохсекційне 1280х1830 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 450х1400 мм.
7. Позиція №7 (1 шт.): вікно односекційне 970х1730 мм, поворотно-відкидне. Сітка 866х1626 мм, підвіконня 450х1200 мм.
8. Позиція №8 (1 шт.): вікно односекційне 970х1710 мм, повністю глухе (Fix). Без підвіконня та сітки.
9. Позиція №9 (1 шт.): вікно односекційне 970х1710 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 450х2900 мм.
10. Позиція №10 (1 шт.): вікно односекційне 1000х1710 мм, поворотно-відкидне. Сітка 896х1606 мм, підвіконня 400х1200 мм.
11. Позиція №11 (1 шт.): вікно односекційне 1000х1710 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 400х1200 мм.
12. Позиція №12 (1 шт.): вікно двохсекційне 1260х1830 мм, повністю глухе (Fix). Підвіконня 400х1550 мм.


	5
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), методом порівняння ринкових цін на основі отриманих офіційних комерційних пропозицій від надавачів послуг:

ПП «ВК НІКС» — 136 661,00 грн (з ПДВ).

ПП «ВКФ КОНКОРД» — 159 764,00 грн (з ПДВ).

ФОП САВЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА — 169 160,00 грн (без ПДВ).

З метою приведення масиву цін до єдиного базису оподаткування (з урахуванням ПДВ 20%) для коректного порівняння, цінова пропозиція учасника ФОП Савенко О.І. (яка є неплатником ПДВ) перерахована за формулою: 169 160,00 × 1,2 = 202 992,00 грн.

Очікувана ціна визначена як середньоарифметичне значення отриманих ринкових даних:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,
де:

Цод
-

очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Цк
-

ціни, отримані в комерційних пропозиціях, 

К
-

кількість цін, отриманих згідно комерційних пропозицій:

Ц1  136661,00 грн (з ПДВ)

Ц2  159764,00 грн (з ПДВ)

Ц3  169160,00 грн (без ПДВ) 

Очікувана вартість закупівлі з ПДВ = (136661,00+159764,00+169160,00*1,2)/3 = 166472,33 грн з ПДВ; 

Очікувана вартість закупівлі без ПДВ = 166472,33/1,2 = 138726,94 грн без ПДВ.
Відповідно до розрахунку до кошторису Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на 2026 рік розмір фінансування повністю відповідає очікуваній вартості та становить 166 472,33 грн.
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