Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі
	На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» надається «Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами):

	1
	Замовник
	Найменування: Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

Місце знаходження: м. Дніпро, 49619, пр. Дмитра Яворницького, 21А;
Код за ЄДРПОУ: 43315529;
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади;
Джерело фінансування: Державний бюджет України.

	2
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: конкурентна процедура закупівлі (Відкриті торги з особливостями) з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), UA-2026-08-03-010767-a.

	3
	Назва предмета закупівлі
	Зарядні станції, за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015:31680000-6 «Електричне приладдя» (31681500-8 «Зарядні пристрої»).

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Необхідність закупівлі 150 одиниць портативних зарядних станцій обумовлена службовою необхідністю з метою забезпечення енергонезалежності, сталого функціонування та безперебійної роботи структурних підрозділів Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Закупівля є критично необхідною для якісного та своєчасного надання адміністративних послуг населенню, а також для забезпечення стабільного виконання функцій органами державної виконавчої служби, у тому числі під час тривалих аварійних відключень електроенергії та блекаутів. Необхідність формування зазначеного обсягу закупівлі підтверджена внутрішніми кошторисними розрахунками та службовими записками керівників територіальних підрозділів.
Закупівля 150 одиниць дозволить мінімізувати загрозу зупинки процесів державного діловодства, захистити комп'ютерну техніку та сервери від перепадів напруги, а також забезпечити безперервний доступ громадян до стратегічно важливих державних послуг.
Технічні та якісні характеристики визначені наступним чином:
Обсяг закупівлі: 150 штук.
Строк поставки: протягом 100 календарних днів з моменту підписання договору за письмовими заявками, але не пізніше 30 листопада 2026 року.
Місце поставки (із розвантаженням та занесенням у склади за рахунок Постачальника):
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 21-А; вул. Володимира Винниченка, буд. 2;
м. Кропивницький, вул. Театральна, буд. 6/7; м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 105 (другий поверх) (із заносом у склади).

Тип та ємність акумулятора: LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний), ємність — не менше 3072 Вт·год. Ресурс акумулятора — понад 3600 циклів заряджання/розряджання.
Потужність: номінальна AC — не менше 3600 Вт (3.6 кВт), пікова AC — не менше 7000 Вт; вихідна напруга у формі чистої синусоїди.
Функціональні можливості та інтерфейси: одночасна вихідна потужність для живлення офісної техніки та підключення пристроїв. Наявність розеток Schuko (не менше 4 шт.), USB-A (не менше 4 шт. до 18 Вт), USB Type-C (не менше 2 шт. PD до 100 Вт), автомобільної розетки 12В/10А, DC5521 та виходу постійного струму високої потужності не менше 12В/30А (тип Anderson або силовий еквівалент). 
Параметри заряджання: функція швидкого заряджання від мережі змінного струму AC в діапазоні 220–240 В (до 100% за 1.5 години). Підтримка альтернативної зарядки від фотоелектричних (сонячних) панелей з вхідною потужністю сонячного масиву не менше 2100 Вт, а також від автомобіля.
Додатковий функціонал: вбудована автоматична функція безперебійного живлення (режим ДБЖ/UPS). Наявність бездротових модулів Wi-Fi та Bluetooth для розумного керування через мобільний додаток (Smart Control або аналог). Наявність інформаційного цифрового дисплея високої чіткості.
Мобільність, габарити та безпека: орієнтовні розміри пристрою складають 641,5 × 304,5 × 437,5 мм (не більше 660 × 320 × 450 мм). Вага нетто — в межах 37–39 кг. Для зручності переміщення корпус оснащений колесами та ергономічною ручкою. Пристрій має інтегровану інтелектуальну систему управління захистом батареї (BMS).
Кібербезпека та санкційні обмеження: Товар, його внутрішні компоненти (плати керування BMS, інвертори, бездротові модулі) та прошивка не повинні бути виготовлені виробниками, що підпадають під санкції РНБО або контролюються суб'єктами країн-агресорів. Хмарні сервіси для дистанційного керування не мають використовувати сервери на території країн-агресорів.
Якість та комплектація: товар має бути новим, в оригінальній упаковці. Комплект включає DC-кабелі від виробника, інструкцію українською мовою та оригінальний гарантійний талон.
Гарантійний термін: не менше 12 місяців від дати підписання видаткової накладної.

	5
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), методом порівняння ринкових цін на основі відкритих даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації з електронних джерел. Очікувана ціна за одиницю визначена як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних за формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:
Цод
-
очікувана ціна за одиницю;


Ц1, Цк
-
ціни, отримані в комерційних пропозиціях, 


К
-
кількість цін, отриманих згідно комерційних пропозицій:

Ц1  120990,00 грн / од. (з ПДВ) https://ecodrive.in.ua/ru/zaryadna-stanciya-ecoflow-delta-pro-3-4000-vt-4096-vtgod-elektrostanciya-dlya-domu-eu/

Ц2  88953,00 грн / од. (з ПДВ) https://dniprocars.com.ua/ua/p2845138192-zaryadnaya-portativnaya-stantsiya.html?srsltid=AfmBOoook8VsJHBnKrCjGTiNQkDZufpwif2BSOSZD_eH0HRk1jiSV4vN

Ц3 96000,00 грн / од. (з ПДВ) ttps://prom.ua/p2425919000-zaryadnaya-stantsiya-souop.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_vneshnie_akkumulyatory_dlya_tsifrovoj_tehniki_5297199152&gad_source=1&gad_campaignid=22505365393&gbraid=0AAAAADBxJSWa3cvuc3HFEm8n0Z_ww5vy5&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OnAZpN2pgXZmF7X9-dHaUUm_iE4d1rqUTF0QmBeiD5y7YGIYNWE14xoCHUYQAvD_BwE;

Ц4 96000,00 грн / од. (з ПДВ) https://bigl.ua/ua/m-2913103866763010638-zaryadnaya-stantsiya-souop?utm_source=pmax&utm_medium=cpa&utm_content=ru&utm_campaign=Models&gad_source=1&gad_campaignid=23072799331&gbraid=0AAAAADiHIORYoJJYF-VnLkORlnh_JsPeE&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OsL-ypzhPCGwEhU35jZ3mYGj0O-DQF6ZltHhyhp97t11OrGLz3i-JBoCE2gQAvD_BwE;

Ц5 105699,00 грн / од. (з ПДВ) https://hotline.ua/ua/mobile-zaryadnye-stancii/souop-s3/?tab=prices&gad_source=1&gad_campaignid=19572513570&gbraid=0AAAAADe_vz7yyUGzn6q0oELNMNnqKLWPe&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OotGD3BDGUkT7GedQX3vQkyBBnrSfCgrdlsd9tLDKwbBl3U1fi-K2BoCHkYQAvD_BwE;

Ц6 105699,00 грн / од. (з ПДВ) 

Цод = (120990,00 + 88953,00 + 96000,00+ 96000,00+105699,00+105699,00)/6 = 102223,00 грн. з ПДВ; 

Цод без ПДВ = 102223,00 грн./1,2 = 85185,83 грн.  

Очікувана вартість, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що розраховується за такою формулою:

ОВмрц = Цод * V,


ОВмрц
-
очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін;


Цод
-
очікувана ціна за одиницю товару/послуги;


V
-
кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується.

ОВ з ПДВ =  102223,00 грн * 150 шт. = 15333450,00 грн. 

             ОВ без  ПДВ =  15333450,00 грн/1,2 = 12777875,00 грн.

Розмір бюджетного призначення згідно із розрахунком до кошторису Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на 2026 рік повністю відповідає очікуваній вартості та складає 15333450,00 грн.
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